武昌理工学院风雨长廊工程

邀

标

文

件

招标编号：

项目名称：   学校风雨长廊工程

招 标 人：

日    期：      2025年6月15日

投标邀请函

我武昌理工学院招标办公室受 武昌理工学院 委托，对 风雨长廊工程 项目进行招标，现邀请合格投标人参加投标。

- 项目概况

项目名称：   风雨长廊工程

项目地点：   武汉市江夏区江夏大道16号

二、投标人资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以公告期内的查询结果为准）；

3、营业房屋具备仿古木屋古建等象奴，具有固定到生产场地、人员，近两年内完成的同类同规模项目案例不少于3个；

4、不接受联合体报价，中标人不得分包或转包。

三、招标范围

四、招标文件的获取

1、有意向的投标单位于 2025 年6 月15日至2025年6月25日下午16：00时前（法定公休日、法定节假日除外），上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时（北京时间，下同），在武昌理工学院行政楼5楼招标办公室报名登记并提交公司相关资料，审核通过后方可购买标书，每套售价人民币  0  元，招标文件售后不退。亦可在网上登记认购，网上报名请发送相关资料至邮箱：zbb@wut.edu.cn （备注项目名称）。

2、报名时需携带以下资料：

① 营业执照、授权委托人。

② “投标资格”要求中的所有资料（原件或复印件，复印件需加盖供应商公章）。

3、投标单位若对项目有相关疑问，可电话咨询或联系工程部踏勘现场。

五、递交投标文件

1、投标截止和文件的递交：投标人应于2025年6月 26 日16：00时以前提交纸质版投标文件二份（一正一副）密封送至招标办。亦可顺丰邮寄，电子标书发至邮箱：zbb@wut.edu.cn。

六、投标费用

投标单位在参加该项目投标过程中所需要的一切费用，无论是否中标，均全部由投标单位自理，招标单位不承担因此产生的法律责任。

七、联系方式

联系地址：武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院

投标电话：王老师 133171746369   邮箱：zbb@wut.edu.cn

工 程 部：胡部长 13007186458

监督投诉电话及邮箱：027-81652022 zbb2@wut.edu.cn

招标文件

一、工程概况

项目名称: 学校观风雨长廊工程

项目地点：武汉市江夏区江夏大道16号

资金来源: 自筹

招标方式：邀标

二、招标范围及内容

学校风雨长廊工程：包括不限于场地清理、基础施工、木平台、木长廊等。

张拉膜工程：膜结构、钢结构、基础等

三、承包方式：   包工包料

四、工期要求：    60日历天

五、免费保修及使用寿命：

本工程免费质保期 5 年， 使用寿命不低于 15 年，质保金为合同总金额的3%，正常使用情况下，自竣工验收合格之日起 5 年内出现质量问题，由承包人负责免费维修/更换；质保期内因自然灾害或其它人为因素造成的损坏维修费用由甲乙双方协商确定。

- 付款方式： 根据工程进度自拟。

- 七、履约保证金：         0元

八、质量标准及相关要求

承包人应接受招标人的监督管理，按照国家有关规范、规程、标准的要求和设计图纸要求正确无误地完成本合同的所有工程内容。

1、施工依据及执行标准

凡是在技术规范或图纸中提到的材料质量、工程施工或测试的标准或规范，均应采用其最新版本。对于某些属于行业性或地区性的标准和规范，在获得招标人的认可后，可以采用等同于该标准的其它权威性标准或规范。

本技术规范所规定的标准和规范若与承包人所提出的选用标准之间有不同之处，承包人必须提前（以不影响工程进度为条件）用书面形式进行全面说明，并送交招标人审批，招标人将在三天以内给予答复，如果批准采用，承包人应向招标人提供所采用的标准或规范的复印件以便于质量鉴定及试验。如果所提出的选用标准不能保证等同的或更高的质量，承包人必须采用技术规范及图纸中指定的标准或规范。

2、主要材料要求及验收

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格范围 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | / |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

承包人应严格按效果图以及国家相关规范自行设计、按招标文件要求、投标文件承诺（材料品牌及材质）准确无误的供应材料，材料进场前必需先提交材料小样供招标方监理工程师确认，材料进场后监理工程师以事先确认的小样对其进行验收，同时承包人应提供各种材料的出厂合格证、质量证明书、质量性能检验报告等相关文件，报监理公司办理书面验收手续。未经监理公司认可并验收的材料不得使用。

九、投标报价

1、本工程根据甲方提供的效果图，由投标人进行施工图深化设计，自行拟定或给定的工程量清单填报项目综合单价并汇总总价，工程量清单各项目汇总价为总报价，即投标人完成招标文件中所有要求内容的各项总费用。

2、项目综合单价为全费用综合单价，含直接工程费、措施费（垂直运输、安全维护、成品保护、临时设施等）、管理费、规费、利润、税金及合同工期内的材料人工风险等所有费用。

## 3、中标单位中标后需提供张拉膜结构施工图纸方案

4、招标人提供施工用水、电源，费用由施工方承担，建设方不提供施工人员住宿。

样表一：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

投标人全称：           （公章）

企业资质：

授权代理人（签字）：

工期：    年    月   日开工，     年   月    日竣工，即     天（日历日）内竣工并移交整个工程。

付款方式：

工期违约承诺：

质量违约承诺：

遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、合同条款、技术规范、图纸、以及其他有关文件后，我方愿人民币（大写）             元（RMB          元）的总价按上述技术规范、图纸、等条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字、盖章）：

日期：     年    月    日

乙方采购主要材料清单一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

不限于上述材料种类，表格可扩展。

附件六： 图纸和工程量清单

| 武昌理工学院人工智能学院至商学院风雨长廊清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 做法 | 部位 | 尺寸规格（施工单位深化） | 单位 | 数量 | 分项 | 单价 | 合价(元) |
| 1 | 木长廊1 | 长度约300米，柱间距3米，檐口宽度4.34米，高度4.45米（以木平台面为±0） 主立柱φ220，下设柱磴。立柱预埋深度大于300MM。 单侧美人靠，另外一侧花廊 上部横梁,连机、挂落（施工单位按尺寸大小进行深化）。 屋面：φ80木缘，15MM厚木杉木望板，丙纶布，15MMSBS卷材，小青瓦屋面。 | 长廊 |  | 平方（按檐口宽度及总长度） | 1302 |  |  |  |
| 2 |  |  | 美人靠 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 3 |  |  | 花廊 |  | 米 | 300 |  |  |  |
| 4 | 木长廊2 | 长度约20米，柱间距3米，檐口宽度4.34米。高度5.8米（双层，（以木平台面为±0）） 主立柱φ220，下设柱磴。立柱预埋深度大于300MM。 单侧美人靠，另外一侧花廊. 上部横梁,连机、挂落（施工单位按尺寸大小进行深化）。 屋面：φ80木缘，15MM厚木杉木望板，丙纶布，15MMSBS卷材，小青瓦屋面。 | 长廊 |  | 平方 | 86.8 |  |  |  |
| 5 | 基础做法1（木平台） | 钢结构：80*80*2.5立柱，水平间距2M,垂直间距1.5M，立柱预埋深度大于300MM。 50*50*2.5热镀锌钢龙骨，与地板垂直方向间距500mm，J水平间距同立柱2M,平台宽度3.6米，长度约150米。 防腐木：35mm*135mm（±1-2mm）樟子松防腐木踏面，左右侧面封板采用20mm*135mm（±1-2mm）刷木蜡油.含侧封板 | 钢木平台 |  | 平方 | 540 |  |  |  |
| 6 | 基础做法1（踏步台） | 楼梯踏步宽度3.6米，踏步高度15CM,踏面宽度30CM，根据地形调节，材质要求同木平台要求，按正立面投影面积计算 | 钢木踏步 |  | 平方 | 540 |  |  |  |
|  | 合计(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程范围及内容： 1）人工智能学院至商学院木质风雨长廊、防腐木平台、踏步。 2）以上工程量为暂定工程量，最终根据实际安装工程量以及后附报价单综合单价据实结算。 3）工程承包方式：深化设计、包工、包料、包安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别说明：根据甲方给的效果图纸自行深化施工图纸，参考给的工程量清单自行报价,效果图详见后附方案文件。